**北京化工大学东校区食堂排油烟设备更换项目更正公告**

项目名称：北京化工大学东校区食堂排油烟设备更换项目

招标编号：BUCTHQBZB202003

BIECC-ZB8126

采购人名称：北京化工大学

采购人地址：北京市朝阳区北三环东路15号

采购人联系方式: 梁老师，010-64433870

招标代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司

招标代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座611室

招标代理机构联系方式：010-82376721

联系人：孙经理

招标公告日期：2020年4月1日

更正公告日期：2020年4月10日

各投标人：

针对我公司代理的上述项目有如下事项更正：

1. “第六章 货物需求一览表及技术规格”中“第二部分：项目需求”：

变更为：#6、为确保兼容稳定性，投标方为本项目所提供的排烟净化设备中环保排烟罩、湿式油烟净化反应箱、智能化控制箱须为同一生产厂家的产品，以便后续维修和系统稳定性。（提供排烟净化设备产品为同一厂家的承诺书并加盖公章。）

2. “第六章 货物需求一览表及技术规格”中“第二部分：项目需求”：

变更为：9、安装具有运行状态监控、报警、记录和查询功能的系统或装置并纳入监控平台，需要预留相关端口以便后期接入环保部门的在线监控平台。

3. “第七章 评标方法和标准”

变更“相关证书”及“产品先进性”评审细则及分值：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审**  **条款** | **序号** | **评审项** | **评审细则及分值** |
| 商务部分（23分） | 3 | 相关证书  （5分） | 1.核心设备制造商每具备一个相关产品专利证书得1分，最多得3分。  注：需提供证书复印件加盖制造商公章，否则不得分。  2. 投标人具有有效的：  1)环保工程专业承包叁级或以上资质；  2)环境管理体系认证证书。  注：每个证书得1分，最多得2分。需提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术部分（45分） | 8 | 产品先进性  （4分） | 投标设备具有免清洗、节水、低噪音等节能、环保技术的，一个得1分，最多得4分。提供相应的证书复印件或检测报告复印件加盖公章，否则不得分。 |

4.本项目投标截止时间及开标时间变更为：2020年4月26日09时00分（北京时间）。

其他事宜不变。

请各投标人根据上述内容安排相应事宜，并务必在收到本更正公告后，加盖单位公章回传到我公司邮箱：[jowena@163.com](mailto:jowena@163.com)，邮件主题：ZB8126更正公告回复。

北京国际工程咨询有限公司

2020-04-10